TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente objeto tem por finalidade a contratação de empresa especializada em arquitetura, a fim de elaborar o Estudo Técnico Preliminar, a elaboração de projetos de execução e arquitetônico, bem como supervisão, orientação técnica, assessoria, vistoria, avaliação, parecer técnico, e outras atribuições pertinentes às adequações a serem realizadas no Prédio da Câmara Municipal de Itaúna.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Tal contratação visa atender aos requisitos da Lei Federal 14.133/2021 demonstrando a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas para reforma necessárias de partes pontuais do prédio da Câmara, fornecendo as informações para subsidiar o respectivo processo. Além disso, é certo que algumas salas precisam de reforma em seus pisos, que se encontram bastante danificados, o que justifica a instalação de novos pisos. Há também necessidade de reforma dos banheiros (com troca de pisos, porcelanas, etc.), bem como de outros locais (como copas, galeria dos Presidentes, etc.), conforme descrições deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 Os serviços serão realizados nas dependências da Câmara Municipal de Itaúna/MG, situada na Avenida Getúlio Vargas, 800, Centro, Itaúna/MG, CEP: 35680-037.

3.2 Os PROJETOS DE EXECUÇÃO deverão contemplar as seguintes áreas:

3.2.1 (PROJETO 01) Substituição de todos os pisos dos Gabinetes, Secretarias Administrativa e Legislativa e demais salas a fim de padronizar um tipo único de piso, sendo necessário que o proponente realize uma vistoria a fim de calcular toda a metragem, incluindo o metro linear dos rodapés, a cor, o formato, o tamanho e o modelo do piso, mencionando todas essas informações no PROJETO DE EXECUÇÃO.

3.2.2 (PROJETO 02) Nos banheiros e copas serão retiradas todas as fórmicas, espelhos, pias e os vasos sanitários, torneiras, registros válvulas de descargas, sendo que, o proponente deverá fazer o PROJETO DE EXECUÇÃO incluindo toda a repaginação nesses espaços, e todo o material necessário com descritivo.

3.1.3 (PROJETO 03) Nos corredores centrais, o proponente deverá apresentar um novo layout referente ao revestimento de gesso dos tetos.

3.1.4 (PROJETO 04) Galeria dos Presidentes – o proponente deverá apresentar Projeto de Execução contemplando a retirada dos 2 (dois) balcões fixos, o fechamento do espaço através de uma porta de vidro temperado. Caso haja necessidade de trocar o piso por causa da retirada dos balcões, o proponente deverá mencionar a quantidade de revestimento necessária para cobrir o espaço.

3.1.5 (PROJETO 05) Elaboração do escopo de construção da cozinha e reforma da área da cozinha atual a fim de transformar em vagas para os veículos, sendo apresentado com os devidos custos, projetos e previsões para execução, incluindo elaboração do memorial descritivo da obra, acompanhamento técnico da obra civil; elaboração do cronograma físico/financeiro; elaboração da planilha orçamentária, composição BDI e orçamento sintético e elaboração do Termo de Referência.

3.2.1 Consideram-se incluídos na elaboração do escopo de construção da cozinha e reforma da área da cozinha, a elaboração e entrega pela empresa a ser contratada dos seguintes elementos:

3.2.2 Memorial descritivo apresentando todas as Especificações Técnicas e Encargos, para cada um dos projetos elaborados, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços da obra. Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados como: tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos, classificação, dimensão e cor dos acabamentos utilizados, entre outras informações pertinentes. Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverão ser devidamente indicados na planta baixa ou sistema análogo, em uso no momento de sua execução, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda;

3.2.3 Orçamento para execução da obra da cozinha, e reforma da área da cozinha atual a fim de transformar em vagas para os veículos, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os valores praticados no mercado, notadamente a adoção dos preços do SINAPI ou, na ausência deste, outra referência equivalente;

3.2.4 Planilha Orçamentária, a ser preenchida pelas empresas que concorrerão em licitação para executar a obra mencionada contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação dos materiais e serviços, quantitativo de cada material e serviço, custo unitário dos materiais e serviços, custo total de cada material e serviço e valor máximo do BDI (Benefício e Despesas Indiretas) que deverá ser incluído ao final da Planilha Orçamentária;

3.2.5 Cronograma físico-financeiro contendo a previsão de gastos, minuciosa, com cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. Este Cronograma deverá conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada;

3.2.6 Recolhimento das taxas e registros das ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e junto ao CAU. As ART’s ou RRT’s deverão ser devidamente preenchidas observando as especialidades diversas que deverão ser desdobrados em tantos profissionais quantos forem os profissionais envolvidos no objeto do contrato. Os formulários de ART’s ou RRT’s deverão ser entregues devidamente quitadas e assinadas por seus Responsáveis Técnicos;

3.2.7 Os desenhos 3D e projetos deverão ser elaborados por meio de software AUTOCAD (ou outro que guarde total compatibilidade como o indicado), obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato “.xls”, e os documentos em formato “.doc” (ou outros que guardem total compatibilidade com o indicado).

4 - DOS PRAZOS/CRONOGRAMA DE ENTREGA

| PR1 – Projetos em Geral | Prazo: 90 dias |
| --- | --- |
| PR2 - Apresentação Prévia | Prazo: 30 dias |

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A CONTRATADA se responsabiliza pela entrega e apresentação de todos os projetos em até 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.

5.2 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade do serviço realizado.

5.3 -  Comunicar ao fiscal do contrato qualquer empecilho à execução do contratado a tempo de serem tomadas as medidas cabíveis, a fim de que não haja atraso em sua execução.

5.4 - É expressamente vedada a cessão, subcontratação ou sub-rogação total ou parcial a terceiros para a execução do objeto licitado.

5.5 – Elaborar e assinar os projetos e pareceres técnicos em consonância com as especificações técnicas.

5.6 A Contratada deverá manter sigilo de todas as informações e demais subsídios fornecidos pela Contratante para a execução dos serviços, ficando proibida de veicular publicidade acerca do objeto do contrato.

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Garantir o acesso às informações necessárias para a execução do objeto.

6.2 - Atender a todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6.3 - Exercer a fiscalização e aprovação do serviço contratado.

6.4 - Efetuar pagamento em favor da Contratada, até o 5º (quinto) dia após o recebimento definitivo do objeto contratado, através de Ordem Bancária ou cheque, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada.

6.5 - Rejeitar no todo ou em parte, o serviço em desacordo com as exigências deste Termo de Referência.

7. VISTORIA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (37) 3249-2066.

8 - DO PAGAMENTO

O pagamento será depositado na conta bancária da Licitante vencedora até o 5º (quinto) dia útil, contado a partir do recebimento definitivo da nota fiscal ou preferindo a Licitante vencedora, poderá ser apanhado o respectivo cheque no setor contábil da Câmara.

9- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação própria da Câmara Municipal, na dotação orçamentária 01001.0103100012.002 - Elemento de Despesa 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA.

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1 A proposta deverá ser confeccionada em papel timbrado do próprio fornecedor, contendo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de validade e deverá ser entregue diretamente na Secretaria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, sediada na Avenida Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna/MG, CEP: 35680-037 ou poderá também ser enviada via e-mail, desde que contenha os dados da empresa, como CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato e assinado pelo responsável.

10.2. O fornecedor deverá garantir o MENOR PREÇO GLOBAL.